## GLOBAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - GLOBAL
INTERESSADO: |  | DATA
| ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO IRANI - AMAI | 2016-03-24
OBRA: |  | ÁREA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA |  |  | BDI
| AMPLIAÇÃO E REFORMA - AMAI | 352,15m²
ENDEREÇO: |  | MUNICÍPIO |  |  | ESTADO
| Rua Floriano Peixoto | Xanxerê |  |  | SC
ITEM | ESPECIFICAÇÕES | Unid. | Quant. | Preço Unit. | Preço total | SINAPI
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Demolições e Transporte
1.1 | Demolição de forro de gesso | m² | 61 |  | 0 | 85372
1.2 | Demolição de piso cerâmico | m² | 171 |  | 0 | 73801/001
1.3 | Demolição de azulejo | m² | 20 |  | 0 | 85397
1.4 | Retirada, reforma e recolocação de portas de madeira | un | 1 |  | 0 | 72144
1.5 | Retirada de folhas de porta de madeira | un | 1 |  | 0 | 72142
1.6 | Retirada de batentes de madeira | un | 2 |  | 0 | 72143
1.7 | Recolocação de esquadrias metálicas/vidro | un | 2 |  | 0 | mercado
1.8 | Demolição da escada externa existente | m² | 35 |  | 0 | 73801/001
1.9 | Demolição de lajes de concreto das sacadas | m³ | 7.65 |  | 0 | 73616
1.10 | Demolição de paredes em alvenaria | m³ | 10.65 |  | 0 | 73899/002
1.11 | Retirada das esquadrias metálicas/vidro existentes | m² | 16.8 |  | 0 | 85334
1.12 | Reforma das janelas metálicas existentes | un | 5 |  | 0 | 85334
1.13 | Retirada de portas metálicas | un | 1 |  | 0 | mercado
1.14 | Transporte de entulho | m³ | 50 |  | 0 | 72900
1.15 | Limpeza mecanizada do terreno com remoção de camada vegetal | m² | 65 |  | 0 | 73822/002
1.16 | Escavação mecânica de terra | m³ | 225 |  | 0 | 83342
1.17 | Transporte terra com caminhão basculante | m³ | 225 |  | 0 | 72900
1.18 | Remoção e reassentamento de paver existente - passeio público | m² | 35 |  | 0 | mercado
1.2 | Canteiro e Acampamento de Obra
1.2.1 | Tapume em chapa de madeira compensada - e: 6 mm c/ pintura a cal h=2,20m | m² | 37.4 |  | 0 | 74220/001
1.2.2 | Barracão em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em telha fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidrossanitárias e elétricas | m² | 20 |  | 0 | 73805/001
1.2.3 | Locação convencional da obra | m² | 183.45 |  | 0 | 73992/001
0
2 | INFRAESTRUTURA
2.1 | Fundações - sapatas e pilaretes- concreto armado Fck 30 Mpa | m³ | 8.5 |  | 0 | 73346
2.2 | Vigas baldrames - concreto armado fck 30 Mpa | m³ | 4.8 |  | 0 | 73346
2.3 | Escavação manual | m³ | 17 |  | 0 | 73965/010
2.4 | Reaterro manual | m³ | 3.7 |  | 0 | 73964/001
0
3 | SUPRA ESTRUTURA
3.1 | Vigas da estrutura - concreto armado - Fck 30 Mpa | m³ | 14.3 |  | 0 | 73346
3.2 | Vigas de cintamento e pilaretes e preenchimento da platibanda - concreto armado - Fck 15 Mpa | m³ | 0.5 |  | 0 | 73346
3.3 | Pilares dos pavimentos e cobertura concreto armado - Fck 30 Mpa | m³ | 6.8 |  | 0 | 73346
3.4 | Laje pré-moldada c/ capa de concreto - 4 cm - Fck 30 Mpa esp. - h = 12 cm - incl. Escoramento | m² | 125.54 |  | 0 | 74141/001
3.5 | Laje pré-moldada c/ capa de concreto - 4 cm - Fck 30 Mpa esp. - h = 16 cm - incl. Escoramento | m² | 22.95 |  | 0 | 74141/003
3.6 | Laje maciça com escoramento interna e marquise | m³ | 3.2 |  | 0
3.7 | Escada - concreto desempenado - Fck 30 Mpa | m³ | 3.85 |  | 0 | 73346
0
4 | PAREDES
4.1 | Alvenaria de tijolos de 14x9x19 cm - esp. 14 cm | m² | 553 |  | 0 | 87510
4.2 | Vergas e contravergas 10x14cm em concreto pré-moldado fck=20mpa | m | 85.1 |  | 0 | 74200/001
4.3 | Peitoris em granito, largura 15 cm, assentado c/ argamassa traço 1:4 - janelas | m | 23.7 |  | 0 | 84088
4.4 | Guarda corpo tubular metálico com pintura h=1,10m | m² | 13.2 |  | 0 | 73631
4.5 | Corrimão tubular metálico com pintura | m | 32 |  | 0 | 74072/002
0
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO
5.1 | Impermeabilização com manta asfáltica aluminizada - marquise | m² | 6.55 |  | 0 | 83737
5.2 | Impermeabilização com manta asfáltica, paredes externas | m² | 35 |  | 0 | 83737
5.3 | Impermeabilização com pintura betuminosa (baldrames) | m² | 23 |  | 0 | 74106/001
0
6 | ESQUADRIAS
6.1 | Janelas
6.1.1 | Janelas de alumínio branco maxim-ar | m² | 0.4 |  | 0 | 68052
6.1.3 | Caixilho de alumínio branco para janelas de vidro - maxim-ar | m² | 6.52 |  | 0 | 85010
6.1.2 | Caixilho de alumínio branco para janelas de vidro - correr | m² | 4.08 |  | 0 | 85010
6.1.3 | Vidro temperado incolor 6 mm | m² | 11 |  | 0 | 72118
6.2 | Portas
6.2.1 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, espessura de 3,5cm | un | 2 |  | 0 | 90847
itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente,
6.2.2 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm | un | 5 |  | 0 | 90849
itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente,
6.2.3 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm | un | 3 |  | 0 | 90850
itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente - abrir
6.2.4 | Portas de madeira almofadada semi-oca 200x210 - correr. 1a. qualidade | m² | 4.2 |  | 0 | 84876
6.2.5 | Fechamento de sacada com vidro temperado basculante - fumê - 10 mm | m² | 23.4 |  | 0 | 72118
6.2.6 | Porta em vidro temperado transparente 10 mm com acab. em alumínio branco - acesso principal | m² | 6.3 |  | 0 | 72120
6.2.7 | Fechaduras de embutir - portas internas | un | 10 |  | 0 | 91306
6.2.8 | Fechadura de embutir completa, para portas de 2 folhas - entrada principal e auditório | un | 2 |  | 0 | 74068/004
0
7 | COBERTURA E PROTEÇÕES
7.1 | Estrutura em madeira para telhas de fibrocimento | m² | 69.2 |  | 0 | 73931/001
7.2 | Cobertura com telha fibrocimento 6 mm | m² | 69.2 |  | 0 | 74088/001
7.3 | Calha em chapa galvanizada - desenvolvimento 50 cm | m | 9.45 |  | 0 | 72105
7.4 | Calha em chapa galvanizada - desenvolvimento 33 cm | m | 7.2 |  | 0 | 72104
7.5 | Pingadeiras em chapa galvanizada, desenvolvimento 25 cm | m | 56.1 |  | 0 | 72107
7.6 | Revestimento da platibanda com chapas galvanizadas nº 26 | kg | 63.5 |  | 0
0
8 | PAVIMENTAÇÕES
8.1 | Pavimentação interna
8.1.1 | Aterro da cancha esp. 10cm | m³ | 5.58 |  | 0 | 55835
8.1.2 | Regularização do solo c/ lastro de brita - e: 3 cm | m³ | 1.7 |  | 0 | 74164/004
8.1.3 | Contrapiso de concreto - e: 6 cm | m² | 55.85 |  | 0 | 87702
3.1 | Regularização do contrapiso - e: 3 cm | m² | 140 |  | 0 | 87630
8.1.4 | Regularização do contrapiso/laje - e: 3 cm | m² | 216 |  | 0 | 87630
8.1.5 | Revestimento porcelanato para piso com rejunte, placas de dimensões 60x60 cm | m² | 206.25 |  | 0 | 87259
8.1.6 | Revestimento cerâmico para piso com rejunte, placas de dimensões 45x45 cm | m² | 140 |  | 0 | 87256
8.1.8 | Rodapé porcelanato h=8 cm, assentada com arg. colante com rejuntamento | m | 198.5 |  | 0 | 88649
8.1.7 | Rodapé cerâmico h=8 cm, assentada com arg. colante com rejuntamento | m | 97 |  | 0 | 88649
8.1.9 | Soleiras em granito 15x3 cm | m | 21.55 |  | 0 | 20232
8.2 | Pavimentação externa
8.2.1 | Regularização do solo c/ lastro de brita - e: 3 cm | m³ | 0.3 |  | 0 | 74164/004
8.2.2 | Contrapiso de concreto - e: 6 cm | m² | 9 |  | 0 | 87727
8.2.3 | Piso cerâmico antiderrapante com arg. Colante 45x45 cm | m² | 9 |  | 0 | 87256
0
9 | REVESTIMENTOS
9.1 | Paredes internas e externas
9.1.1 | Chapisco em paredes externas traço 1:3 (cimento e areia) esp. 0,5 cm, prep. mec | m² | 376.45 |  | 0 | 87905
9.1.2 | Chapisco em paredes internas traço 1:3 (cimento e areia) esp. 0,5 cm, prep. mec | m² | 742.65 |  | 0 | 87868
9.1.3 | Massa única em paredes, preparo mecanico - espessura 2 cm | m² | 1094.25 |  | 0 | 87775
9.1.4 | Revestimento cerâmico para paredes internas 25x35 cm, assent. com argamasssa e rej. epoxi | m² | 9.4 |  | 0 | 87268
9.1.5 | Emboço em paredes internas para receber azulejos | m² | 9.4 |  | 0 | 87527 | Chapisco em paredes internas traço 1:3 (cimento e areia) esp. 0,5 cm, prep. mec
9.1.6 | Emassamento com massa acrílica - volume EPS | m² | 32.2 |  | 0 | 88489
9.1.7 | Emassamento c/ massa látex PVA para ambientes internos, duas demãos | m² | 653 |  | 0 | 88497 | Massa única em paredes, preparo mecanico - espessura 2 cm
9.1.8 | Limpeza e preparo de superfície para pintura | m² | 530 |  | 0 | 73948/002
9.1.9 | Selador acrílico | m² | 1528.45 |  | 0 | 88485 | Revestimento cerâmico para paredes internas 25x35 cm, assent. com argamasssa e rej. epoxi
9.1.10 | Pintura latex acrilica, duas demãos - paredes internas | m² | 852.45 |  | 0 | 88489 | Revestimento cerâmico para paredes externas assent. com arg. colante - volume bwc's
9.1.11 | Pintura latex acrílica semi brilho - paredes externas | m² | 611.2 |  | 0 | 88489 | Emboço em paredes internas para receber azulejos
9.1.12 | Pintura esmalte fosca - portas de madeira | m² | 30.7 |  | 0 | 84659
9.1.13 | Revestimento em placas de ACM - Preto Gloss | m² | 39.8 |  | 0 | mercado | Emassamento c/ massa látex PVA para ambientes internos, duas demãos
9.1.14 | EPS - volume da fachada | un | 1 |  | 0 | mercado | Selador acrílico
9.2 | Teto | [5 empty] | Pintura latex acrilica, duas demãos - paredes internas
9.2.1 | Chapisco em tetos traço 1:3 (cimentoe areia), espessura 0,50 cm, preparo mecânico | m² | 106 |  | 0 | 87882 | Pintura em textura acrílica - paredes externas
9.2.2 | Massa única em teto , traço 1:2:4 (cimento, cal e areia), prep. mecanico - esp. 1,5 cm | m² | 106 |  | 0 | 87775 | Pintura esmalte fosca - portas de madeira
9.2.3 | Emassamento c/ massa látex PVA para ambientes internos - tetos, duas demãos | m² | 235.8 |  | 0 | 88496
9.2.4 | Selador acrílico para tetos | m² | 328 |  | 0 | 88484
9.2.5 | Pintura latex acrilica, duas demãos - tetos | m² | 328 |  | 0 | 88488
9.2.6 | Forro de gesso em placas 60x60cm com negativos | m² | 129.8 |  | 0 | 73792/001
0
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | Cabo de cobre unipolar isolado 450/750V PVC 1,5 mm² - fornecimento e instalação | m | 733 |  | 0 | 73860/007
10.2 | Cabo de cobre unipolar isolado 450/750V PVC 2,5 mm² - fornecimento e instalação | m | 1108 |  | 0 | 73860/008
10.3 | Cabo de cobre unipolar isolado 450/750V PVC 4,0 mm² - fornecimento e instalação | m | 118.7 |  | 0 | 73860/009
10.4 | Cabo de cobre unipolar isolado 450/750V PVC 6,0 mm² - fornecimento e instalação | m | 31 |  | 0 | 73860/010
10.5 | Cabo de cobre unipolar isolado 450/750V PVC 10,0 mm² - fornecimento e instalação | m | 35 |  | 0 | 73860/010
10.6 | Mao de Obra para remanejamento de Cabo de cobre unipolar isolado 0,6/1kV XLPE 16 mm² | m | 92 |  | 0 | 73860/012
10.7 | Cabo de cobre unipolar isolado 0,6/1kV XLPE 35mm²(cores - preto, cinza, vermelho e azul) - fornecimento e instalação | m | 110 |  | 0 | 83423
10.8 | Espelho plástico cego - placa 2x4'' | un | 10 |  | 0 | 72335
10.9 | Interruptor 1 tecla - paralelo - com placa | un | 10 |  | 0 | 72334
10.10 | Interruptor 2 teclas - paralelo - com placa | un | 1 |  | 0 | 84542
10.11 | Interruptor 2 teclas - paralelo e simples - com placa | un | 2 |  | 0 | 84379
10.12 | Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136) - com placa | un | 4 |  | 0 | 84226
10.13 | Interruptor simples - 1 tecla - com placa | un | 9 |  | 0 | 83467
10.14 | Tomada de embutir hexagonal 2P+T 10A - com placa | un | 38 |  | 0 | 83540
10.15 | Tomada de embutir hexagonal 2P+T 20A - com placa | un | 5 |  | 0 | 83566
10.16 | Tomada de embutir hexagonal 2P+T 10A dupla - com placa | un | 33 |  | 0 | 83555
10.17 | Caixa de passagem 4x2" pvc | un | 102 |  | 0 | 2556
10.18 | Caixa de passagem 4x4" octogonal pvc | un | 58 |  | 0 | 10569
10.19 | Disjuntor tripolar termomagnético 100 A - DIN | un | 2 |  | 0 | 74130/005
10.20 | Disjuntor tripolar termomagnético 63 A - DIN | un | 2 |  | 0 | 74130/005
10.21 | Disjuntor tripolar termomagnético 50 A - DIN | un | 2 |  | 0 | 74130/004
10.22 | Disjuntor tripolar termomagnético 40 A - DIN | un | 2 |  | 0 | 74130/004
10.23 | Disjuntor tripolar termomagnético 25 A - DIN | un | 1 |  | 0 | 74130/004
10.24 | Disjuntor monopolar 10 A - DIN | un | 11 |  | 0 | 74130/001
10.25 | Disjuntor monopolar 16 A - DIN | un | 10 |  | 0 | 74130/001
10.25 | Disjuntor monopolar 20 A - DIN | un | 3 |  | 0 | 74130/001
10.26 | Disjuntor monopolar 25 A - DIN | un | 1 |  | 0 | 74130/001
10.27 | Interruptor diferencial monopolar 40A - DIN (In 30mA) | un | 1 |  | 0 | mercado
10.28 | Dispositivo de proteção contra surto classe II 275 V - 10 KA | un | 3 |  | 0 | mercado
10.29 | Conector perfurante 35/35mm² | un | 4 |  | 0 | mercado
10.30 | Exaustor para banheiro 100mm 220V - 10W | un | 1 |  | 0 | mercado
10.31 | Eletroduto PVC flexível 3/4" - fornecimento e instalação | m | 454 |  | 0 | 72934
10.32 | Eletroduto PVC flexível 1" - fornecimento e instalação | m | 26.5 |  | 0 | 72935
10.33 | Eletroduto PVC tipo pesado 1.1/2" - fornecimento e instalação | m | 34.3 |  | 0 | 72936
10.34 | Eletroduto PVC tipo pesado 2" - fornecimento e instalação | m | 7 |  | 0 | 55866
10.35 | Luminária tipo calha de sobrepor com reator 2x28W e lâmpada fluorescente T5, 15mm, 28W | un | 21 |  | 0 | 73953/006
10.36 | Luminária tipo calha de embutir com reator 2x28W e lâmpada fluorescente T5, 15mm, 28W | un | 6 |  | 0 | 73953/006
10.37 | Luminária de sobrepor tipo spot com dois soquetes base E-27 | un | 10 |  | 0 | 74094/001
10.38 | Lâmpada compacta fluorescente 26W fp>0,92 | un | 20 |  | 0 | mercado
10.39 | Spot de embutir direcional com lâmpada dicroica 50W (olho de boi) | un | 19 |  | 0 | mercado
10.40 | Conector de pressão para cabo 35mm² | un | 12 |  | 0 | 72262
10.41 | Conector de pressão para cabo 16mm² | un | 22 |  | 0 | 72260
10.42 | Conector de pressão para cabo 6mm² | un | 10 |  | 0 | mercado
10.43 | Conector de pressão para cabo 4mm² | un | 14 |  | 0 | mercado
10.44 | Conector de pressão para cabo 2,5mm² | un | 69 |  | 0 | mercado
10.45 | Conector de pressão para cabo 1,5mm² | un | 15 |  | 0 | mercado
10.46 | Caixa de passagem com tampa 400x400x400mm | un | 1 |  | 0 | 83447
10.47 | Relocação de ponto do ar condicionado | un | 1 |  | 0
10.48 | Caixa de passagem com tampa 10x10x5mm ip55 (usar na iluminação externa) | un | 4 |  | 0 | mercado
10.49 | Interruptor automático por presença 220V - 1200W resistivo (modelo embutir caixa 2x4") | un | 1 |  | 0 | mercado
10.50 | Quadro de distribuição de embutir em chapa pintada para 18 disjuntores termomagnéticos monofásicos, padrão DIN com barramento In 100A | un | 3 |  | 0 | 74131/004
0
11 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICA E REDE LÓGICA
11.1 | Quadro de distribuição para telefone n.2 20x20x12cm em chapa metálica de embutir | un | 2 |  | 0 | 83371
11.4 | Eletroduto PVC flexível 3/4" - fornecimento e instalação | m | 88 |  | 0 | 72934
11.5 | Eletroduto PVC flexível 1" - fornecimento e instalação | m | 66 |  | 0 | 72935
11.7 | Caixa de passagem 4x2" pvc | un | 24 |  | 0 | 2556
11.8 | Espelho plástico cego - placa 2x4'' | un | 24 |  | 0 | 72335
0
12 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
12.1 | Tubulação de cobre para instalação de ar condicionado 1/2" | m | 8 |  | 0 | 74061/002
12.2 | Tubulação de cobre para instalação de ar condicionado 1/4'' | m | 8 |  | 0 | 74061/001
12.3 | Tubulação de cobre para instalação de ar condicionado 3/4'' | m | 11 |  | 0 | 74061/002
12.4 | Tubulação de cobre para instalação de ar condicionado 3/8'' | m | 11 |  | 0 | 74061/003
12.5 | Tubulação corrugada p/ passagem fiação condensadora e vaporadora Ø 25mm | m | 7 |  | 0 | 89356
12.6 | Tubo esponjoso 10 mm de polietileno | m | 25 |  | 0 | 9813
12.7 | Caixa de passagem 40x18x06 cm - PVC | un | 4 |  | 0 | Mercado
0
13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
13.1 | Tubo em PVC soldável água fria Ø 25mm, inclusive conexões | m | 55 |  | 0 | 89356
13.2 | Tubo em PVC soldável água fria Ø 32mm, inclusive conexões | m | 27 |  | 0 | 89357
13.3 | Tubo em PVC soldável água fria Ø 50mm, inclusive conexões | m | 3 |  | 0 | 89509
13.4 | Registro de gaveta com canopla ø 25mm - fornecimento e instalação | un | 8 |  | 0 | 73663
13.5 | Registro esfera PVC (50mm) | un | 2 |  | 0 | 73870/005
13.6 | Caixa d´água de polietileno capacidade 2.000 lts c/ acessórios | un | 1 |  | 0 | 34640
0
14 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
14.1 | Rede Térrea
14.1.1 | Tubo PVC esgoto Ø 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 36 |  | 0 | 89714
14.1.2 | Tubo PVC esgoto Ø 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 6 |  | 0 | 89713
14.1.3 | Tubo PVC esgoto Ø 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 22 |  | 0 | 89712
14.1.4 | Tubo PVC esgoto Ø 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 10 |  | 0 | 89711
14.1.5 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo 60x60x60cm, revestida | un | 1 |  | 0 | 74104/001
internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa
pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção
14.1.6 | Caixa de gordura simples com tampa | un | 1 |  | 0 | 74051/002
14.1.7 | Biorreator e Biofiltro 3.000 lts - fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0 | mercado
14.1.8 | Sumidouro | un | 1 |  | 0 | 74198/001
14.2 | Louças e metais
14.1 | Vaso sanitário com caixa acoplada louça branca | un | 7 |  | 0 | 86888
14.2 | Assento almofadado p/ vaso sanitário | un | 7 |  | 0
14.3 | Lavatório de louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, | un | 3 |  | 0 | 86943
incluso sifão flexível em copo pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira
cromada de mesa, padrão popular- banheiros pne
14.4 | Porta toalha em plástico tipo dispenser p/ papel toalha - branca | un | 3 |  | 0 | 21102
14.5 | Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolão - branca | un | 3 |  | 0 | 37400
14.6 | Saboneteira de parede tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio - branca | un | 3 |  | 0 | 11757
14.7 | Divisória de granito cor "são gabriel" h=2,10m e suporte de materiais | m² | 10.27 |  | 0 | 79627
14.8 | Portas de vidro temperado incolor 6mm para divisória dos banheiros | m² | 5.32 |  | 0 | 72118
14.9 | Película na cor branca para portas de vidro | m² | 5.32 |  | 0 | mercado
14.10 | Conjunto de barras de apoio para Bwc p/ PNE | un | 3 |  | 0 | DEINFRA 47980
0
15 | INSTALAÇÕES PLUVIAL
15.1 | Tubulação pluvial 150 mm - fornecimento, escavação e instalação | m | 15 |  | 0 | 89580
15.2 | Tubulação pluvial 75 mm - fornecimento e instalação | m | 5 |  | 0 | 89451
15.3 | Caixa de areia 40 x 40 x 40 cm c/ grade | un | 1 |  | 0 | 72285
0
16 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
16.1 | Itens
16.1.1 | Extintor de pó químico 4 Kg | un | 3 |  | 0 | 73775/001
16.1.2 | Bloco autônomo de emergência - 9w | un | 7 |  | 0 | 43730 - DEINFRA
16.1.3 | Bloco autônomo com seta indicativa de saída | un | 4 |  | 0 | 43730 - DEINFRA
16.2 | Abrigo de gás
16.2.1 | Alvenaria de tij. 6 furos -15 cm | m² | 3.2 |  | 0
16.2.2 | Chapisco - externo, interno | m² | 3.2 |  | 0
16.2.3 | Massa única - externo, interno | m² | 6.4 |  | 0
16.2.4 | Selador acrílico sobre reboco (1 demão) | m² | 6.4 |  | 0
16.2.5 | Pintura latex acrílica semi brilho - paredes externas | m² | 6.7 |  | 0
16.2.6 | Piso de concreto desempenado - esp. 5cm - edificação | m² | 2 |  | 0
16.2.7 | Laje pré-moldada com capa de concreto - 4 cm | m² | 2.88 |  | 0
16.2.8 | Portas de ferro abrir de - 2 folhas de 60x100 cm | m² | 2.4 |  | 0
16.2.9 | Ponto de gás com tubulação | un | 1 |  | 0
0
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
17.1 | Limpeza geral | m² | 352.15 |  | 0 | 9537
0
| TOTAL GERAL |  |  |  | 0

## Cronograma GLOBAL
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO - GLOBAL
PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO IRANI
PROJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI - AMAI | [6 empty] | CARACTERÍSTICAS:
MUNICÍPIO: XANXERÊ | [6 empty] | Ampliação e Reforma da Associação dos Municípios do Alto Irani - AMAI, localizada no Município de Xanxerê, com área de 352,15 m², com estrutura em concreto armado, laje de cobertura, fechamento em alvenaria e cobertura em telhas de fibrocimento.
LOCALIZAÇÃO: RUA FLORIANO PEIXOTO Nº 100 - CENTRO
ÁREA TOTAL: 352,15 M²
DATA: | 2016-01-22
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS | PESO | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | TOTAL
|  |  |  | FISICO (%) | FINANC. | FISICO (%) | FINANC. | FISICO (%) | FINANC. | FISICO (%) | FINANC. | FISICO (%) | FINANC. | FISICO (%) | FINANC. | FISICO (%) | FINANC.
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0
2 | INFRAESTRUTURA | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0
3 | SUPRA ESTRUTURA | 0 | #DIV/0! | 15% | 0 | 55% | 0 | 30% | 0 |  | 0 |  | 0 | -5.551e-15% | 0 | 100% | 0 | 0
4 | PAREDES | 0 | #DIV/0! | 10% | 0 | 40% | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 | #DIV/0! | 10% | 0 |  | 0 |  | 0 | 60% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | 30% | 0 | 100% | 0 | 0
7 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 30% |  | 70% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0
8 | PAVIMENTAÇÕES | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70% |  | 30% | 0 | 100% | 0 | 0
9 | REVESTIMENTOS | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 10% | 0 | 50% | 0 | 30% | 0 | 10% | 0 | 100% | 0 | 0
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 5% | 0 | 10% | 0 | 20% | 0 | 30% | 0 | 35% | 0 | 100%
11 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICA E REDE LÓGICA | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 10% | 0 | 20% | 0 | 40% | 0 | 25% | 0 | 5% | 0 | 100% | 0 | 0
12 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 10% | 0 | 20% | 0 | 40% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0
13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 5% | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 | 5% | 0 | 100% | 0 | 0
14 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 5% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 65% | 0 | 100% | 0 | 0
15 | INSTALAÇÕES PLUVIAL | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 10% | 0 | 20% | 0 | 50% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0
16 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0
| TOTAL FINANCEIRO | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | DÉBORA F. Z. COLPANI | [5 empty] | IVANDRE BOCALON
[6 empty] | Arquiteta e Urbanista/CAU A63591-0 | [5 empty] | Presidente